## URGENCIAS
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMAS SEGREGACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS
FECHA
SERVICIO: URGENCIAS |  | 19/ | FEB | 2025
Turno: M__T_X_N__ |  | DÍA | MES | AÑO
ÍTEM | CONDICIÓN A EVALUAR | C | NC | N/A | OBSERVACIONES
1 | El color de los recipientes es igual al color de la bolsa que encuentra instalada en cada uno de los recipientes. | 4
2 | Los recipientes están señalizados con el símbolo según tipo de residuo a depositar. | 2
3 | Los recipientes tienen rótulo que especifica el tipo de residuo a depositar. | 2
4 | Los recipientes son de tapa y pedal | 2
5 | La tapa de los recipientes se encuentra sellando la boca de los recipientes. | 3
6 | El material de los recipientes es impermeable. | 2
7 | La capacidad de los recipientes cumple con el volumen de generación de residuos del área. | 2
8 | La tapa y el pedal de los recipientes están cumpliendo sus funciones para la apertura y cierre de la boca del recipiente. | 2
9 | Se cumple con la segregación de los residuos en los recipientes para residuos ordinarios. |  | x |  | Residos aprovechables en recipientes para ordinarios (botellas)
10 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuos reciclables (papel, cartón, plástico). | 4
11 | El papel y el cartón se disponen en recipiente diferente al de vidrio y plástico. | 4
12 | Se cumple con la segregación de residuos de origen biológico. | 5
13 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuo químico (viales, frascos de medicamentos). | 4
14 | Los residuos de reactivos se disponen como residuo químico. | 4
15 | Se cumple con el manejo de los residuos anatomopatológicos según protocolo establecido. |  |  | 4
16 | Los guardianes están marcados con fecha de inicio. | 4
17 | Los guardianes se rotulan con el nombre de la institución. | 4
18 | Los guardianes están marcados con el nombre del servicio. | 4
19 | Los guardianes están marcados con fecha de recolección. | 4
20 | En los guardianes se segregan solamente residuos corto punzantes. | 5
21 | Las agujas se segregan sin capuchón. | 5
22 | Los residuos desechados en el guardián no supera las 3/4 partes de llenado. | 5
23 | Se cuenta con un guardián en el área específica donde se efectúa un procedimiento, producto del cual se segregan residuos corto punzantes. | 2
24 | Se utilizan los elementos de protección individual para prevenir o minimizar el riesgo biológico (guantes) al manipular el guardián. | 2
25 | El guardián está ubicado en soporte a una altura que permita la visualización de la boca del recipiente durante el desecho del material corto punzante. | 2
26 | En el guardián no se evidencian objetos corto punzantes por fuera del mismo. | 5
27 | Los elementos corto punzantes se desechan en los recipientes correspondientes a prueba de perforaciones cuando se termina el procedimiento, (quien hace el procedimiento es el encargado de realizar el desecho del mismo). | 3
28 | Para desechar las agujas hipodérmicas en el guardián se introduce la aguja hasta la base en el orificio dispuesto para tal fin en la tapa del guardián; la aguja debe estar conectada a la jeringa para girar el cuerpo de la jeringa para lograr el desprendimiento de la aguja del cuerpo de la jeringa. | 3
29 | Los guardianes cumplen con el tiempo máximo de permanencia en el servicio (2 meses). | 4
TOTAL ITEMS EVALUADOS |  | 27 | 1 | 1
29
TOTAL ITEMS CUMPLE |  | 28
PUNTAJE TOTAL CUMPLE (SEMAFORIZACIÓN) |  | 96
| CONVENCIONES |  |  |  |  | PUNTAJE ÍTEM
|  | SEMAFORIZACIÓN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| C: CUMPLE | 90 - 100 puntos |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
| NC: NO CUMPLE | 89 - 70 puntos
| NA: NO APLICA | Menos de 70 puntos |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
[6 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| INSPECCIÓN REALIZADA POR: | MARIA FERNANDA PLAZAS BRAVO |  |  |  | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4
[6 empty] | DÍA | MES | AÑO
[6 empty] | 1/ | ENE | 2017
[6 empty] | 2/ | FEB | 2018
[6 empty] | 3/ | MAR | 2019
[6 empty] | 4/ | ABR | 2020
[6 empty] | 5/ | MAY | 2021
[6 empty] | 6/ | JUN | 2022
[6 empty] | 7/ | JUL | 2023
[6 empty] | 8/ | AGOST | 2024
[6 empty] | 9/ | SEPT | 2025
[6 empty] | 10/ | OCT | 2026
[6 empty] | 11/ | NOV | 2027
[6 empty] | 12/ | DIC | 2028
13/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
20/
21/
22/
23/
24/
25/
26/
27/
28/
29/
30/
31/

## OBSERVACIÓN
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMAS SEGREGACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS
FECHA
SERVICIO: OBSERVACIÓN |  | 19/ | FEB | 2025
Turno: M__T_x_N__ |  | DÍA | MES | AÑO
ÍTEM | CONDICIÓN A EVALUAR | C | NC | N/A | OBSERVACIONES
1 | El color de los recipientes es igual al color de la bolsa que encuentra instalada en cada uno de los recipientes. | 4
2 | Los recipientes están señalizados con el símbolo según tipo de residuo a depositar. | 2
3 | Los recipientes tienen rótulo que especifica el tipo de residuo a depositar. | 2
4 | Los recipientes son de tapa y pedal | 2
5 | La tapa de los recipientes se encuentra sellando la boca de los recipientes. | 3
6 | El material de los recipientes es impermeable. | 2
7 | La capacidad de los recipientes cumple con el volumen de generación de residuos del área. | 2
8 | La tapa y el pedal de los recipientes están cumpliendo sus funciones para la apertura y cierre de la boca del recipiente. | 2
9 | Se cumple con la segregación de los residuos en los recipientes para residuos ordinarios. |  | x |  | residuos aprovechables en recipientes para ordinarios (botellas)
10 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuos reciclables (papel, cartón, plástico). | 4
11 | El papel y el cartón se disponen en recipiente diferente al de vidrio y plástico. | 4
12 | Se cumple con la segregación de residuos de origen biológico. |  | x |  | residuos de riesgo quimico en recipiente para residuos biologicos (frasco de alcohol)
13 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuo químico (viales, frascos de medicamentos). | 4
14 | Los residuos de reactivos se disponen como residuo químico. | 4
15 | Se cumple con el manejo de los residuos anatomopatológicos según protocolo establecido. |  |  | 4
16 | Los guardianes están marcados con fecha de inicio. | 4
17 | Los guardianes se rotulan con el nombre de la institución. | 4
18 | Los guardianes están marcados con el nombre del servicio. | 4
19 | Los guardianes están marcados con fecha de recolección. | 4
20 | En los guardianes se segregan solamente residuos corto punzantes. | 5
21 | Las agujas se segregan sin capuchón. | 5
22 | Los residuos desechados en el guardián no supera las 3/4 partes de llenado. | 5
23 | Se cuenta con un guardián en el área específica donde se efectúa un procedimiento, producto del cual se segregan residuos corto punzantes. | 2
24 | Se utilizan los elementos de protección individual para prevenir o minimizar el riesgo biológico (guantes) al manipular el guardián. | 2
25 | El guardián está ubicado en soporte a una altura que permita la visualización de la boca del recipiente durante el desecho del material corto punzante. | 2
26 | En el guardián no se evidencian objetos corto punzantes por fuera del mismo. | 5
27 | Los elementos corto punzantes se desechan en los recipientes correspondientes a prueba de perforaciones cuando se termina el procedimiento, (quien hace el procedimiento es el encargado de realizar el desecho del mismo). | 3
28 | Para desechar las agujas hipodérmicas en el guardián se introduce la aguja hasta la base en el orificio dispuesto para tal fin en la tapa del guardián; la aguja debe estar conectada a la jeringa para girar el cuerpo de la jeringa para lograr el desprendimiento de la aguja del cuerpo de la jeringa. | 3
29 | Los guardianes cumplen con el tiempo máximo de permanencia en el servicio (2 meses). | 4
TOTAL ITEMS EVALUADOS |  | 26 | 2 | 1
29
TOTAL ITEMS CUMPLE |  | 27
PUNTAJE TOTAL CUMPLE (SEMAFORIZACIÓN) |  | 91
| CONVENCIONES |  |  |  |  | PUNTAJE ÍTEM
|  | SEMAFORIZACIÓN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| C: CUMPLE | 90 - 100 puntos |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
| NC: NO CUMPLE | 89 - 70 puntos
| NA: NO APLICA | Menos de 70 puntos |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
[6 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| INSPECCIÓN REALIZADA POR: | MARIA FERNANDA PLAZAS BRAVO |  |  |  | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4
[6 empty] | DÍA | MES | AÑO
[6 empty] | 1/ | ENE | 2017
[6 empty] | 2/ | FEB | 2018
[6 empty] | 3/ | MAR | 2019
[6 empty] | 4/ | ABR | 2020
[6 empty] | 5/ | MAY | 2021
[6 empty] | 6/ | JUN | 2022
[6 empty] | 7/ | JUL | 2023
[6 empty] | 8/ | AGOST | 2024
[6 empty] | 9/ | SEPT | 2025
[6 empty] | 10/ | OCT | 2026
[6 empty] | 11/ | NOV | 2027
[6 empty] | 12/ | DIC | 2028
13/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
20/
21/
22/
23/
24/
25/
26/
27/
28/
29/
30/
31/

## SALAS DE CIRUGÍA
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMAS SEGREGACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS
FECHA
SERVICIO: SALAS DE CIRUGÍA |  | 19/ | FEB | 2025
Turno: M__T__N__ |  | DÍA | MES | AÑO
ÍTEM | CONDICIÓN A EVALUAR | C | NC | N/A | OBSERVACIONES
1 | El color de los recipientes es igual al color de la bolsa que encuentra instalada en cada uno de los recipientes. | 4
2 | Los recipientes están señalizados con el símbolo según tipo de residuo a depositar. | 2
3 | Los recipientes tienen rótulo que especifica el tipo de residuo a depositar. | 2
4 | Los recipientes son de tapa y pedal | 2
5 | La tapa de los recipientes se encuentra sellando la boca de los recipientes. | 3
6 | El material de los recipientes es impermeable. | 2
7 | La capacidad de los recipientes cumple con el volumen de generación de residuos del área. | 2
8 | La tapa y el pedal de los recipientes están cumpliendo sus funciones para la apertura y cierre de la boca del recipiente. |  | X |  | Recipientes con pedal dañado
9 | Se cumple con la segregación de los residuos en los recipientes para residuos ordinarios. |  | x |  | residuos aprovechables en recipientes para ordinaros (plastico)
10 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuos reciclables (papel, cartón, plástico). | 4
11 | El papel y el cartón se disponen en recipiente diferente al de vidrio y plástico. | 4
12 | Se cumple con la segregación de residuos de origen biológico. | 5
13 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuo químico (viales, frascos de medicamentos). | 4
14 | Los residuos de reactivos se disponen como residuo químico. | 4
15 | Se cumple con el manejo de los residuos anatomopatológicos según protocolo establecido. | 4
16 | Los guardianes están marcados con fecha de inicio. | 4
17 | Los guardianes se rotulan con el nombre de la institución. | 4
18 | Los guardianes están marcados con el Nombre del servicio. | 4
19 | Los guardianes están marcados con fecha de recolección. | 4
20 | En los guardianes se segregan solamente residuos corto punzantes. | 5
21 | Las agujas se segregan sin capuchón. | 5
22 | Los residuos desechados en el guardián no supera las 3/4 partes de llenado. | 5
23 | Se cuenta con un guardián en el área específica donde se efectúa un procedimiento, producto del cual se segregan residuos corto punzantes. | 2
24 | Se utilizan los elementos de protección individual para prevenir o minimizar el riesgo biológico (guantes) al manipular el guardián. | 2
25 | El guardián está ubicado en soporte a una altura que permita la visualización de la boca del recipiente durante el desecho del material corto punzante. | 2
26 | En el guardián no se evidencian objetos corto punzantes por fuera del mismo. | 5
27 | Los elementos corto punzantes se desechan en los recipientes correspondientes a prueba de perforaciones cuando se termina el procedimiento, (quien hace el procedimiento es el encargado de realizar el desecho del mismo). | 3
28 | Para desechar las agujas hipodérmicas en el guardián se introduce la aguja hasta la base en el orificio dispuesto para tal fin en la tapa del guardián; la aguja debe estar conectada a la jeringa para girar el cuerpo de la jeringa para lograr el desprendimiento de la aguja del cuerpo de la jeringa. |  | x
29 | Los guardianes cumplen con el tiempo máximo de permanencia en el servicio (2 meses). | 4
TOTAL ITEMS EVALUADOS |  | 26 | 3 | 0
29
TOTAL ITEMS CUMPLE |  | 26
PUNTAJE TOTAL CUMPLE (SEMAFORIZACIÓN) |  | 91
| CONVENCIONES |  |  |  |  | PUNTAJE ÍTEM
|  | SEMAFORIZACIÓN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| C: CUMPLE | 90 - 100 puntos |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
| NC: NO CUMPLE | 89 - 70 puntos
| NA: NO APLICA | Menos de 70 puntos |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
[6 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| INSPECCIÓN REALIZADA POR: | MARIA FERNANDA PLAZAS BRAVO |  |  |  | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4
[6 empty] | DÍA | MES | AÑO
[6 empty] | 1/ | ENE | 2017
[6 empty] | 2/ | FEB | 2018
[6 empty] | 3/ | MAR | 2019
[6 empty] | 4/ | ABR | 2020
[6 empty] | 5/ | MAY | 2021
[6 empty] | 6/ | JUN | 2022
[6 empty] | 7/ | JUL | 2023
[6 empty] | 8/ | AGOST | 2024
[6 empty] | 9/ | SEPT | 2025
[6 empty] | 10/ | OCT | 2026
[6 empty] | 11/ | NOV | 2027
[6 empty] | 12/ | DIC | 2028
13/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
20/
21/
22/
23/
24/
25/
26/
27/
28/
29/
30/
31/

## SALA DE PARTOS
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMAS SEGREGACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS
FECHA
SERVICIO: SALA DE PARTOS |  | 19/ | FEB | 2025
Turno: M__T_x_N__ |  | DÍA | MES | AÑO
ÍTEM | CONDICIÓN A EVALUAR | C | NC | N/A | OBSERVACIONES
1 | El color de los recipientes es igual al color de la bolsa que encuentra instalada en cada uno de los recipientes. | 4
2 | Los recipientes están señalizados con el símbolo según tipo de residuo a depositar. | 2
3 | Los recipientes tienen rótulo que especifica el tipo de residuo a depositar. | 2
4 | Los recipientes son de tapa y pedal | 2
5 | La tapa de los recipientes se encuentra sellando la boca de los recipientes. | 3
6 | El material de los recipientes es impermeable. | 2
7 | La capacidad de los recipientes cumple con el volumen de generación de residuos del área. | 2
8 | La tapa y el pedal de los recipientes están cumpliendo sus funciones para la apertura y cierre de la boca del recipiente. |  | x |  | Recipientes con pedal dañado
9 | Se cumple con la segregación de los residuos en los recipientes para residuos ordinarios. |  | x |  | residuos aprovechables en recipientes de ordinarios, (plastico)
10 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuos reciclables (papel, cartón, plástico). | 4
11 | El papel y el cartón se disponen en recipiente diferente al de vidrio y plástico. | 4
12 | Se cumple con la segregación de residuos de origen biológico. | 5
13 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuo químico (viales, frascos de medicamentos). | 4
14 | Los residuos de reactivos se disponen como residuo químico. | 4
15 | Se cumple con el manejo de los residuos anatomopatológicos según protocolo establecido. |  |  | 4
16 | Los guardianes están marcados con fecha de inicio. | 4
17 | Los guardianes se rotulan con el nombre de la institución. | 4
18 | Los guardianes están marcados con el Nombre del servicio. | 4
19 | Los guardianes están marcados con fecha de recolección. | 4
20 | En los guardianes se segregan solamente residuos corto punzantes. | 5
21 | Las agujas se segregan sin capuchón. | 5
22 | Los residuos desechados en el guardián no supera las 3/4 partes de llenado. | 5
23 | Se cuenta con un guardián en el área específica donde se efectúa un procedimiento, producto del cual se segregan residuos corto punzantes. | 2
24 | Se utilizan los elementos de protección individual para prevenir o minimizar el riesgo biológico (guantes) al manipular el guardián. | 2
25 | El guardián está ubicado en soporte a una altura que permita la visualización de la boca del recipiente durante el desecho del material corto punzante. | 2
26 | En el guardián no se evidencian objetos corto punzantes por fuera del mismo. | 5
27 | Los elementos corto punzantes se desechan en los recipientes correspondientes a prueba de perforaciones cuando se termina el procedimiento, (quien hace el procedimiento es el encargado de realizar el desecho del mismo). | 3
28 | Para desechar las agujas hipodérmicas en el guardián se introduce la aguja hasta la base en el orificio dispuesto para tal fin en la tapa del guardián; la aguja debe estar conectada a la jeringa para girar el cuerpo de la jeringa para lograr el desprendimiento de la aguja del cuerpo de la jeringa. |  | x
29 | Los guardianes cumplen con el tiempo máximo de permanencia en el servicio (2 meses). | 4
TOTAL ITEMS EVALUADOS |  | 25 | 3 | 1
29
TOTAL ITEMS CUMPLE |  | 26
PUNTAJE TOTAL CUMPLE (SEMAFORIZACIÓN) |  | 91
| CONVENCIONES |  |  |  |  | PUNTAJE ÍTEM
|  | SEMAFORIZACIÓN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| C: CUMPLE | 90 - 100 puntos |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
| NC: NO CUMPLE | 89 - 70 puntos
| NA: NO APLICA | Menos de 70 puntos |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
[6 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| INSPECCIÓN REALIZADA POR: | MARIA FERNANDA PLAZAS BRAVO |  |  |  | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4
[6 empty] | DÍA | MES | AÑO
[6 empty] | 1/ | ENE | 2017
[6 empty] | 2/ | FEB | 2018
[6 empty] | 3/ | MAR | 2019
[6 empty] | 4/ | ABR | 2020
[6 empty] | 5/ | MAY | 2021
[6 empty] | 6/ | JUN | 2022
[6 empty] | 7/ | JUL | 2023
[6 empty] | 8/ | AGOST | 2024
[6 empty] | 9/ | SEPT | 2025
[6 empty] | 10/ | OCT | 2026
[6 empty] | 11/ | NOV | 2027
[6 empty] | 12/ | DIC | 2028
13/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
20/
21/
22/
23/
24/
25/
26/
27/
28/
29/
30/
31/

## PEDIATRÍA
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMAS SEGREGACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS
FECHA
SERVICIO: PEDIATRÍA |  | 19/ | FEB | 2025
Turno: M__T_x_N__ |  | DÍA | MES | AÑO
ÍTEM | CONDICIÓN A EVALUAR | C | NC | N/A | OBSERVACIONES
1 | El color de los recipientes es igual al color de la bolsa que encuentra instalada en cada uno de los recipientes. | 4
2 | Los recipientes están señalizados con el símbolo según tipo de residuo a depositar. | 2
3 | Los recipientes tienen rótulo que especifica el tipo de residuo a depositar. | 2
4 | Los recipientes son de tapa y pedal | 2
5 | La tapa de los recipientes se encuentra sellando la boca de los recipientes. | 3
6 | El material de los recipientes es impermeable. | 2
7 | La capacidad de los recipientes cumple con el volumen de generación de residuos del área. | 2
8 | La tapa y el pedal de los recipientes están cumpliendo sus funciones para la apertura y cierre de la boca del recipiente. | 2
9 | Se cumple con la segregación de los residuos en los recipientes para residuos ordinarios. |  | x |  | residuos aprovechables en recipientes de ordinarios (botellas)
10 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuos reciclables (papel, cartón, plástico). | 4
11 | El papel y el cartón se disponen en recipiente diferente al de vidrio y plástico. | 4
12 | Se cumple con la segregación de residuos de origen biológico. | 5
13 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuo químico (viales, frascos de medicamentos). | 4
14 | Los residuos de reactivos se disponen como residuo químico. | 4
15 | Se cumple con el manejo de los residuos anatomopatológicos según protocolo establecido. |  |  | 4
16 | Los guardianes están marcados con fecha de inicio. | 4
17 | Los guardianes se rotulan con el nombre de la institución. | 4
18 | Los guardianes están marcados con el Nombre del servicio. | 4
19 | Los guardianes están marcados con fecha de recolección. | 4
20 | En los guardianes se segregan solamente residuos corto punzantes. | 5
21 | Las agujas se segregan sin capuchón. | 5
22 | Los residuos desechados en el guardián no supera las 3/4 partes de llenado. | 5
23 | Se cuenta con un guardián en el área específica donde se efectúa un procedimiento, producto del cual se segregan residuos corto punzantes. | 2
24 | Se utilizan los elementos de protección individual para prevenir o minimizar el riesgo biológico (guantes) al manipular el guardián. | 2
25 | El guardián está ubicado en soporte a una altura que permita la visualización de la boca del recipiente durante el desecho del material corto punzante. | 2
26 | En el guardián no se evidencian objetos corto punzantes por fuera del mismo. | 5
27 | Los elementos corto punzantes se desechan en los recipientes correspondientes a prueba de perforaciones cuando se termina el procedimiento, (quien hace el procedimiento es el encargado de realizar el desecho del mismo). | 3
28 | Para desechar las agujas hipodérmicas en el guardián se introduce la aguja hasta la base en el orificio dispuesto para tal fin en la tapa del guardián; la aguja debe estar conectada a la jeringa para girar el cuerpo de la jeringa para lograr el desprendimiento de la aguja del cuerpo de la jeringa. | 3
29 | Los guardianes cumplen con el tiempo máximo de permanencia en el servicio (2 meses). | 4
TOTAL ITEMS EVALUADOS |  | 27 | 1 | 1
29
TOTAL ITEMS CUMPLE |  | 28
PUNTAJE TOTAL CUMPLE (SEMAFORIZACIÓN) |  | 96
| CONVENCIONES |  |  |  |  | PUNTAJE ÍTEM
|  | SEMAFORIZACIÓN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| C: CUMPLE | 90 - 100 puntos |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
| NC: NO CUMPLE | 89 - 70 puntos
| NA: NO APLICA | Menos de 70 puntos |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
[6 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| INSPECCIÓN REALIZADA POR: | MARIA FERNANDA PLAZAS BRAVO |  |  |  | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4
[6 empty] | DÍA | MES | AÑO
[6 empty] | 1/ | ENE | 2017
[6 empty] | 2/ | FEB | 2018
[6 empty] | 3/ | MAR | 2019
[6 empty] | 4/ | ABR | 2020
[6 empty] | 5/ | MAY | 2021
[6 empty] | 6/ | JUN | 2022
[6 empty] | 7/ | JUL | 2023
[6 empty] | 8/ | AGOST | 2024
[6 empty] | 9/ | SEPT | 2025
[6 empty] | 10/ | OCT | 2026
[6 empty] | 11/ | NOV | 2027
[6 empty] | 12/ | DIC | 2028
13/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
20/
21/
22/
23/
24/
25/
26/
27/
28/
29/
30/
31/

## UCI NEONATAL
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMAS SEGREGACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS
FECHA
SERVICIO: UCI NEONATAL |  | 19/ | FEB | 2025
Turno: M__T_x_N__ |  | DÍA | MES | AÑO
ÍTEM | CONDICIÓN A EVALUAR | C | NC | N/A | OBSERVACIONES
1 | El color de los recipientes es igual al color de la bolsa que encuentra instalada en cada uno de los recipientes. | 4
2 | Los recipientes están señalizados con el símbolo según tipo de residuo a depositar. | 2
3 | Los recipientes tienen rótulo que especifica el tipo de residuo a depositar. | 2
4 | Los recipientes son de tapa y pedal | 2
5 | La tapa de los recipientes se encuentra sellando la boca de los recipientes. | 3
6 | El material de los recipientes es impermeable. | 2
7 | La capacidad de los recipientes cumple con el volumen de generación de residuos del área. | 2
8 | La tapa y el pedal de los recipientes están cumpliendo sus funciones para la apertura y cierre de la boca del recipiente. | 2
9 | Se cumple con la segregación de los residuos en los recipientes para residuos ordinarios. | 4
10 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuos reciclables (papel, cartón, plástico). | 4
11 | El papel y el cartón se disponen en recipiente diferente al de vidrio y plástico. | 4
12 | Se cumple con la segregación de residuos de origen biológico. | 5
13 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuo químico (viales, frascos de medicamentos). | 4
14 | Los residuos de reactivos se disponen como residuo químico. | 4
15 | Se cumple con el manejo de los residuos anatomopatológicos según protocolo establecido. |  |  | 4
16 | Los guardianes están marcados con fecha de inicio. | 4
17 | Los guardianes se rotulan con el nombre de la institución. | 4
18 | Los guardianes están marcados con el Nombre del servicio. | 4
19 | Los guardianes están marcados con fecha de recolección. | 4
20 | En los guardianes se segregan solamente residuos corto punzantes. | 5
21 | Las agujas se segregan sin capuchón. | 5
22 | Los residuos desechados en el guardián no supera las 3/4 partes de llenado. | 5
23 | Se cuenta con un guardián en el área específica donde se efectúa un procedimiento, producto del cual se segregan residuos corto punzantes. | 2
24 | Se utilizan los elementos de protección individual para prevenir o minimizar el riesgo biológico (guantes) al manipular el guardián. | 2
25 | El guardián está ubicado en soporte a una altura que permita la visualización de la boca del recipiente durante el desecho del material corto punzante. | 2
26 | En el guardián no se evidencian objetos corto punzantes por fuera del mismo. | 5
27 | Los elementos corto punzantes se desechan en los recipientes correspondientes a prueba de perforaciones cuando se termina el procedimiento, (quien hace el procedimiento es el encargado de realizar el desecho del mismo). | 3
28 | Para desechar las agujas hipodérmicas en el guardián se introduce la aguja hasta la base en el orificio dispuesto para tal fin en la tapa del guardián; la aguja debe estar conectada a la jeringa para girar el cuerpo de la jeringa para lograr el desprendimiento de la aguja del cuerpo de la jeringa. |  | x
29 | Los guardianes cumplen con el tiempo máximo de permanencia en el servicio (2 meses). | 4
TOTAL ITEMS EVALUADOS |  | 27 | 1 | 1
29
TOTAL ITEMS CUMPLE |  | 28
PUNTAJE TOTAL CUMPLE (SEMAFORIZACIÓN) |  | 97
| CONVENCIONES |  |  |  |  | PUNTAJE ÍTEM
|  | SEMAFORIZACIÓN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| C: CUMPLE | 90 - 100 puntos |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
| NC: NO CUMPLE | 89 - 70 puntos
| NA: NO APLICA | Menos de 70 puntos |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
[6 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| INSPECCIÓN REALIZADA POR: | MARIA FERNANDA PLAZAS BRAVO |  |  |  | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4
[6 empty] | DÍA | MES | AÑO
[6 empty] | 1/ | ENE | 2017
[6 empty] | 2/ | FEB | 2018
[6 empty] | 3/ | MAR | 2019
[6 empty] | 4/ | ABR | 2020
[6 empty] | 5/ | MAY | 2021
[6 empty] | 6/ | JUN | 2022
[6 empty] | 7/ | JUL | 2023
[6 empty] | 8/ | AGOST | 2024
[6 empty] | 9/ | SEPT | 2025
[6 empty] | 10/ | OCT | 2026
[6 empty] | 11/ | NOV | 2027
[6 empty] | 12/ | DIC | 2028
13/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
20/
21/
22/
23/
24/
25/
26/
27/
28/
29/
30/
31/

## UCI ADULTOS
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMAS SEGREGACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS
FECHA
SERVICIO: UCI ADULTOS |  | 20/ | FEB | 2025
Turno: M__T_x_N__ |  | DÍA | MES | AÑO
ÍTEM | CONDICIÓN A EVALUAR | C | NC | N/A | OBSERVACIONES
1 | El color de los recipientes es igual al color de la bolsa que encuentra instalada en cada uno de los recipientes. | 4
2 | Los recipientes están señalizados con el símbolo según tipo de residuo a depositar. | 2
3 | Los recipientes tienen rótulo que especifica el tipo de residuo a depositar. | 2
4 | Los recipientes son de tapa y pedal | 2
5 | La tapa de los recipientes se encuentra sellando la boca de los recipientes. | 3
6 | El material de los recipientes es impermeable. | 2
7 | La capacidad de los recipientes cumple con el volumen de generación de residuos del área. | 2
8 | La tapa y el pedal de los recipientes están cumpliendo sus funciones para la apertura y cierre de la boca del recipiente. | 2
9 | Se cumple con la segregación de los residuos en los recipientes para residuos ordinarios. | 4
10 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuos reciclables (papel, cartón, plástico). | 4
11 | El papel y el cartón se disponen en recipiente diferente al de vidrio y plástico. | 4
12 | Se cumple con la segregación de residuos de origen biológico. | 5
13 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuo químico (viales, frascos de medicamentos). | 4
14 | Los residuos de reactivos se disponen como residuo químico. | 4
15 | Se cumple con el manejo de los residuos anatomopatológicos según protocolo establecido. |  |  | 4
16 | Los guardianes están marcados con fecha de inicio. | 4
17 | Los guardianes se rotulan con el nombre de la institución. | 4
18 | Los guardianes están marcados con el Nombre del servicio. | 4
19 | Los guardianes están marcados con fecha de recolección. | 4
20 | En los guardianes se segregan solamente residuos corto punzantes. | 5
21 | Las agujas se segregan sin capuchón. | 5
22 | Los residuos desechados en el guardián no supera las 3/4 partes de llenado. | 5
23 | Se cuenta con un guardián en el área específica donde se efectúa un procedimiento, producto del cual se segregan residuos corto punzantes. | 2
24 | Se utilizan los elementos de protección individual para prevenir o minimizar el riesgo biológico (guantes) al manipular el guardián. | 2
25 | El guardián está ubicado en soporte a una altura que permita la visualización de la boca del recipiente durante el desecho del material corto punzante. | 2
26 | En el guardián no se evidencian objetos corto punzantes por fuera del mismo. | 5
27 | Los elementos corto punzantes se desechan en los recipientes correspondientes a prueba de perforaciones cuando se termina el procedimiento, (quien hace el procedimiento es el encargado de realizar el desecho del mismo). | 3
28 | Para desechar las agujas hipodérmicas en el guardián se introduce la aguja hasta la base en el orificio dispuesto para tal fin en la tapa del guardián; la aguja debe estar conectada a la jeringa para girar el cuerpo de la jeringa para lograr el desprendimiento de la aguja del cuerpo de la jeringa. |  | x
29 | Los guardianes cumplen con el tiempo máximo de permanencia en el servicio (2 meses). | 4
TOTAL ITEMS EVALUADOS |  | 27 | 1 | 1
29
TOTAL ITEMS CUMPLE |  | 28
PUNTAJE TOTAL CUMPLE (SEMAFORIZACIÓN) |  | 97
| CONVENCIONES |  |  |  |  | PUNTAJE ÍTEM
|  | SEMAFORIZACIÓN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| C: CUMPLE | 90 - 100 puntos |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
| NC: NO CUMPLE | 89 - 70 puntos
| NA: NO APLICA | Menos de 70 puntos |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
[6 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| INSPECCIÓN REALIZADA POR: | MARIA FERNANDA PLAZAS BRAVO |  |  |  | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4
[6 empty] | DÍA | MES | AÑO
[6 empty] | 1/ | ENE | 2017
[6 empty] | 2/ | FEB | 2018
[6 empty] | 3/ | MAR | 2019
[6 empty] | 4/ | ABR | 2020
[6 empty] | 5/ | MAY | 2021
[6 empty] | 6/ | JUN | 2022
[6 empty] | 7/ | JUL | 2023
[6 empty] | 8/ | AGOST | 2024
[6 empty] | 9/ | SEPT | 2025
[6 empty] | 10/ | OCT | 2026
[6 empty] | 11/ | NOV | 2027
[6 empty] | 12/ | DIC | 2028
13/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
20/
21/
22/
23/
24/
25/
26/
27/
28/
29/
30/
31/

## VACUNACIÓN
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMAS SEGREGACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS
FECHA
SERVICIO: VACUNACIÓN |  | 19/ | FEB | 2025
Turno: M__T__N__ |  | DÍA | MES | AÑO
ÍTEM | CONDICIÓN A EVALUAR | C | NC | N/A | OBSERVACIONES
1 | El color de los recipientes es igual al color de la bolsa que encuentra instalada en cada uno de los recipientes. | 4
2 | Los recipientes están señalizados con el símbolo según tipo de residuo a depositar. | 2
3 | Los recipientes tienen rótulo que especifica el tipo de residuo a depositar. | 2
4 | Los recipientes son de tapa y pedal | 2
5 | La tapa de los recipientes se encuentra sellando la boca de los recipientes. | 3
6 | El material de los recipientes es impermeable. | 2
7 | La capacidad de los recipientes cumple con el volumen de generación de residuos del área. | 2
8 | La tapa y el pedal de los recipientes están cumpliendo sus funciones para la apertura y cierre de la boca del recipiente. | 2
9 | Se cumple con la segregación de los residuos en los recipientes para residuos ordinarios. | 4
10 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuos reciclables (papel, cartón, plástico). | 4
11 | El papel y el cartón se disponen en recipiente diferente al de vidrio y plástico. | 4
12 | Se cumple con la segregación de residuos de origen biológico. | 5
13 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuo químico (viales, frascos de medicamentos). | 4
14 | Los residuos de reactivos se disponen como residuo químico. | 4
15 | Se cumple con el manejo de los residuos anatomopatológicos según protocolo establecido. |  |  | 4
16 | Los guardianes están marcados con fecha de inicio. | 4
17 | Los guardianes se rotulan con el nombre de la institución. | 4
18 | Los guardianes están marcados con el Nombre del servicio. | 4
19 | Los guardianes están marcados con fecha de recolección. | 4
20 | En los guardianes se segregan solamente residuos corto punzantes. | 5
21 | Las agujas se segregan sin capuchón. | 5
22 | Los residuos desechados en el guardián no supera las 3/4 partes de llenado. | 5
23 | Se cuenta con un guardián en el área específica donde se efectúa un procedimiento, producto del cual se segregan residuos corto punzantes. | 2
24 | Se utilizan los elementos de protección individual para prevenir o minimizar el riesgo biológico (guantes) al manipular el guardián. | 2
25 | El guardián está ubicado en soporte a una altura que permita la visualización de la boca del recipiente durante el desecho del material corto punzante. | 2
26 | En el guardián no se evidencian objetos corto punzantes por fuera del mismo. | 5
27 | Los elementos corto punzantes se desechan en los recipientes correspondientes a prueba de perforaciones cuando se termina el procedimiento, (quien hace el procedimiento es el encargado de realizar el desecho del mismo). | 3
28 | Para desechar las agujas hipodérmicas en el guardián se introduce la aguja hasta la base en el orificio dispuesto para tal fin en la tapa del guardián; la aguja debe estar conectada a la jeringa para girar el cuerpo de la jeringa para lograr el desprendimiento de la aguja del cuerpo de la jeringa. |  | x
29 | Los guardianes cumplen con el tiempo máximo de permanencia en el servicio (2 meses). | 4
TOTAL ITEMS EVALUADOS |  | 27 | 1 | 1
29
TOTAL ITEMS CUMPLE |  | 28
PUNTAJE TOTAL CUMPLE (SEMAFORIZACIÓN) |  | 97
| CONVENCIONES |  |  |  |  | PUNTAJE ÍTEM
|  | SEMAFORIZACIÓN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| C: CUMPLE | 90 - 100 puntos |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
| NC: NO CUMPLE | 89 - 70 puntos
| NA: NO APLICA | Menos de 70 puntos |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
[6 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| INSPECCIÓN REALIZADA POR: | MARIA FERNANDA PLAZAS BRAVO |  |  |  | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4
[6 empty] | DÍA | MES | AÑO
[6 empty] | 1/ | ENE | 2017
[6 empty] | 2/ | FEB | 2018
[6 empty] | 3/ | MAR | 2019
[6 empty] | 4/ | ABR | 2020
[6 empty] | 5/ | MAY | 2021
[6 empty] | 6/ | JUN | 2022
[6 empty] | 7/ | JUL | 2023
[6 empty] | 8/ | AGOST | 2024
[6 empty] | 9/ | SEPT | 2025
[6 empty] | 10/ | OCT | 2026
[6 empty] | 11/ | NOV | 2027
[6 empty] | 12/ | DIC | 2028
13/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
20/
21/
22/
23/
24/
25/
26/
27/
28/
29/
30/
31/

## HOSPITALIZACIÓN H1 AISLAMIENTO
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMAS SEGREGACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS
FECHA
SERVICIO: HOSPITALIZACIÓN H1 AISLAMIENTO |  | 19/ | FEB | 2025
Turno: M__T__N__ |  | DÍA | MES | AÑO
ÍTEM | CONDICIÓN A EVALUAR | C | NC | N/A | OBSERVACIONES
1 | El color de los recipientes es igual al color de la bolsa que encuentra instalada en cada uno de los recipientes. | 4
2 | Los recipientes están señalizados con el símbolo según tipo de residuo a depositar. | 2
3 | Los recipientes tienen rótulo que especifica el tipo de residuo a depositar. | 2
4 | Los recipientes son de tapa y pedal | 2
5 | La tapa de los recipientes se encuentra sellando la boca de los recipientes. | 3
6 | El material de los recipientes es impermeable. | 2
7 | La capacidad de los recipientes cumple con el volumen de generación de residuos del área. | 2
8 | La tapa y el pedal de los recipientes están cumpliendo sus funciones para la apertura y cierre de la boca del recipiente. |  | x |  | Recipientes con pedal dañado
9 | Se cumple con la segregación de los residuos en los recipientes para residuos ordinarios. | 4
10 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuos reciclables (papel, cartón, plástico). | 4
11 | El papel y el cartón se disponen en recipiente diferente al de vidrio y plástico. | 4
12 | Se cumple con la segregación de residuos de origen biológico. | 5
13 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuo químico (viales, frascos de medicamentos). | 4
14 | Los residuos de reactivos se disponen como residuo químico. | 4
15 | Se cumple con el manejo de los residuos anatomopatológicos según protocolo establecido. |  |  | 4
16 | Los guardianes están marcados con fecha de inicio. | 4
17 | Los guardianes se rotulan con el nombre de la institución. | 4
18 | Los guardianes están marcados con el Nombre del servicio. | 4
19 | Los guardianes están marcados con fecha de recolección. | 4
20 | En los guardianes se segregan solamente residuos corto punzantes. | 5
21 | Las agujas se segregan sin capuchón. | 5
22 | Los residuos desechados en el guardián no supera las 3/4 partes de llenado. | 5
23 | Se cuenta con un guardián en el área específica donde se efectúa un procedimiento, producto del cual se segregan residuos corto punzantes. | 2
24 | Se utilizan los elementos de protección individual para prevenir o minimizar el riesgo biológico (guantes) al manipular el guardián. | 2
25 | El guardián está ubicado en soporte a una altura que permita la visualización de la boca del recipiente durante el desecho del material corto punzante. | 2
26 | En el guardián no se evidencian objetos corto punzantes por fuera del mismo. | 5
27 | Los elementos corto punzantes se desechan en los recipientes correspondientes a prueba de perforaciones cuando se termina el procedimiento, (quien hace el procedimiento es el encargado de realizar el desecho del mismo). | 3
28 | Para desechar las agujas hipodérmicas en el guardián se introduce la aguja hasta la base en el orificio dispuesto para tal fin en la tapa del guardián; la aguja debe estar conectada a la jeringa para girar el cuerpo de la jeringa para lograr el desprendimiento de la aguja del cuerpo de la jeringa. | 3
29 | Los guardianes cumplen con el tiempo máximo de permanencia en el servicio (2 meses). | 4
TOTAL ITEMS EVALUADOS |  | 27 | 1 | 1
29
TOTAL ITEMS CUMPLE |  | 28
PUNTAJE TOTAL CUMPLE (SEMAFORIZACIÓN) |  | 98
| CONVENCIONES |  |  |  |  | PUNTAJE ÍTEM
|  | SEMAFORIZACIÓN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| C: CUMPLE | 90 - 100 puntos |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
| NC: NO CUMPLE | 89 - 70 puntos
| NA: NO APLICA | Menos de 70 puntos |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
[6 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| INSPECCIÓN REALIZADA POR: | MARIA FERNANDA PLAZAS BRAVO |  |  |  | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4
[6 empty] | DÍA | MES | AÑO
[6 empty] | 1/ | ENE | 2017
[6 empty] | 2/ | FEB | 2018
[6 empty] | 3/ | MAR | 2019
[6 empty] | 4/ | ABR | 2020
[6 empty] | 5/ | MAY | 2021
[6 empty] | 6/ | JUN | 2022
[6 empty] | 7/ | JUL | 2023
[6 empty] | 8/ | AGOST | 2024
[6 empty] | 9/ | SEPT | 2025
[6 empty] | 10/ | OCT | 2026
[6 empty] | 11/ | NOV | 2027
[6 empty] | 12/ | DIC | 2028
13/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
20/
21/
22/
23/
24/
25/
26/
27/
28/
29/
30/
31/

## HOSPITALIZACION H1 - B
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMAS SEGREGACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS
FECHA
SERVICIO: HOSPITALIZACION H1 - B |  | 19/ | FEB | 2025
Turno: M__T_x_N__ |  | DÍA | MES | AÑO
ÍTEM | CONDICIÓN A EVALUAR | C | NC | N/A | OBSERVACIONES
1 | El color de los recipientes es igual al color de la bolsa que encuentra instalada en cada uno de los recipientes. | 4
2 | Los recipientes están señalizados con el símbolo según tipo de residuo a depositar. | 2
3 | Los recipientes tienen rótulo que especifica el tipo de residuo a depositar. | 2
4 | Los recipientes son de tapa y pedal | 2
5 | La tapa de los recipientes se encuentra sellando la boca de los recipientes. | 3
6 | El material de los recipientes es impermeable. | 2
7 | La capacidad de los recipientes cumple con el volumen de generación de residuos del área. | 2
8 | La tapa y el pedal de los recipientes están cumpliendo sus funciones para la apertura y cierre de la boca del recipiente. | 2
9 | Se cumple con la segregación de los residuos en los recipientes para residuos ordinarios. |  | x |  | residuos aprovechables en recipientes de ordinarios (plastico)
10 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuos reciclables (papel, cartón, plástico). | 4
11 | El papel y el cartón se disponen en recipiente diferente al de vidrio y plástico. | 4
12 | Se cumple con la segregación de residuos de origen biológico. | 5
13 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuo químico (viales, frascos de medicamentos). | 4
14 | Los residuos de reactivos se disponen como residuo químico. | 4
15 | Se cumple con el manejo de los residuos anatomopatológicos según protocolo establecido. |  |  | 4
16 | Los guardianes están marcados con fecha de inicio. | 4
17 | Los guardianes se rotulan con el nombre de la institución. | 4
18 | Los guardianes están marcados con el Nombre del servicio. | 4
19 | Los guardianes están marcados con fecha de recolección. | 4
20 | En los guardianes se segregan solamente residuos corto punzantes. | 5
21 | Las agujas se segregan sin capuchón. | 5
22 | Los residuos desechados en el guardián no supera las 3/4 partes de llenado. | 5
23 | Se cuenta con un guardián en el área específica donde se efectúa un procedimiento, producto del cual se segregan residuos corto punzantes. | 2
24 | Se utilizan los elementos de protección individual para prevenir o minimizar el riesgo biológico (guantes) al manipular el guardián. | 2
25 | El guardián está ubicado en soporte a una altura que permita la visualización de la boca del recipiente durante el desecho del material corto punzante. | 2
26 | En el guardián no se evidencian objetos corto punzantes por fuera del mismo. | 5
27 | Los elementos corto punzantes se desechan en los recipientes correspondientes a prueba de perforaciones cuando se termina el procedimiento, (quien hace el procedimiento es el encargado de realizar el desecho del mismo). | 3
28 | Para desechar las agujas hipodérmicas en el guardián se introduce la aguja hasta la base en el orificio dispuesto para tal fin en la tapa del guardián; la aguja debe estar conectada a la jeringa para girar el cuerpo de la jeringa para lograr el desprendimiento de la aguja del cuerpo de la jeringa. |  | x
29 | Los guardianes cumplen con el tiempo máximo de permanencia en el servicio (2 meses). | 4
TOTAL ITEMS EVALUADOS |  | 26 | 2 | 1
29
TOTAL ITEMS CUMPLE |  | 27
PUNTAJE TOTAL CUMPLE (SEMAFORIZACIÓN) |  | 93
| CONVENCIONES |  |  |  |  | PUNTAJE ÍTEM
|  | SEMAFORIZACIÓN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| C: CUMPLE | 90 - 100 puntos |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
| NC: NO CUMPLE | 89 - 70 puntos
| NA: NO APLICA | Menos de 70 puntos |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
[6 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| INSPECCIÓN REALIZADA POR: | MARIA FERNANDA PLAZAS BRAVO |  |  |  | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4
[6 empty] | DÍA | MES | AÑO
[6 empty] | 1/ | ENE | 2017
[6 empty] | 2/ | FEB | 2018
[6 empty] | 3/ | MAR | 2019
[6 empty] | 4/ | ABR | 2020
[6 empty] | 5/ | MAY | 2021
[6 empty] | 6/ | JUN | 2022
[6 empty] | 7/ | JUL | 2023
[6 empty] | 8/ | AGOST | 2024
[6 empty] | 9/ | SEPT | 2025
[6 empty] | 10/ | OCT | 2026
[6 empty] | 11/ | NOV | 2027
[6 empty] | 12/ | DIC | 2028
13/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
20/
21/
22/
23/
24/
25/
26/
27/
28/
29/
30/
31/

## HOSPITALIZACIÓN H2
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMAS SEGREGACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS
FECHA
SERVICIO: HOSPITALIZACIÓN H2 |  | 19/ | FEB | 2025
Turno: M__T_x_N__ |  | DÍA | MES | AÑO
ÍTEM | CONDICIÓN A EVALUAR | C | NC | N/A | OBSERVACIONES
1 | El color de los recipientes es igual al color de la bolsa que encuentra instalada en cada uno de los recipientes. | 4
2 | Los recipientes están señalizados con el símbolo según tipo de residuo a depositar. | 2
3 | Los recipientes tienen rótulo que especifica el tipo de residuo a depositar. | 2
4 | Los recipientes son de tapa y pedal | 2
5 | La tapa de los recipientes se encuentra sellando la boca de los recipientes. | 3
6 | El material de los recipientes es impermeable. | 2
7 | La capacidad de los recipientes cumple con el volumen de generación de residuos del área. | 2
8 | La tapa y el pedal de los recipientes están cumpliendo sus funciones para la apertura y cierre de la boca del recipiente. | 2
9 | Se cumple con la segregación de los residuos en los recipientes para residuos ordinarios. |  | x |  | residuos aprovechables en recipientes para ordinarios (botellas)
10 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuos reciclables (papel, cartón, plástico). | 4
11 | El papel y el cartón se disponen en recipiente diferente al de vidrio y plástico. | 4
12 | Se cumple con la segregación de residuos de origen biológico. | 5
13 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuo químico (viales, frascos de medicamentos). | 4
14 | Los residuos de reactivos se disponen como residuo químico. | 4
15 | Se cumple con el manejo de los residuos anatomopatológicos según protocolo establecido. |  |  | 4
16 | Los guardianes están marcados con fecha de inicio. | 4
17 | Los guardianes se rotulan con el nombre de la institución. | 4
18 | Los guardianes están marcados con el Nombre del servicio. | 4
19 | Los guardianes están marcados con fecha de recolección. | 4
20 | En los guardianes se segregan solamente residuos corto punzantes. | 5
21 | Las agujas se segregan sin capuchón. | 5
22 | Los residuos desechados en el guardián no supera las 3/4 partes de llenado. | 5
23 | Se cuenta con un guardián en el área específica donde se efectúa un procedimiento, producto del cual se segregan residuos corto punzantes. | 2
24 | Se utilizan los elementos de protección individual para prevenir o minimizar el riesgo biológico (guantes) al manipular el guardián. | 2
25 | El guardián está ubicado en soporte a una altura que permita la visualización de la boca del recipiente durante el desecho del material corto punzante. | 2
26 | En el guardián no se evidencian objetos corto punzantes por fuera del mismo. | 5
27 | Los elementos corto punzantes se desechan en los recipientes correspondientes a prueba de perforaciones cuando se termina el procedimiento, (quien hace el procedimiento es el encargado de realizar el desecho del mismo). | 3
28 | Para desechar las agujas hipodérmicas en el guardián se introduce la aguja hasta la base en el orificio dispuesto para tal fin en la tapa del guardián; la aguja debe estar conectada a la jeringa para girar el cuerpo de la jeringa para lograr el desprendimiento de la aguja del cuerpo de la jeringa. | 3
29 | Los guardianes cumplen con el tiempo máximo de permanencia en el servicio (2 meses). | 4
TOTAL ITEMS EVALUADOS |  | 27 | 1 | 1
29
TOTAL ITEMS CUMPLE |  | 28
PUNTAJE TOTAL CUMPLE (SEMAFORIZACIÓN) |  | 96
| CONVENCIONES |  |  |  |  | PUNTAJE ÍTEM
|  | SEMAFORIZACIÓN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| C: CUMPLE | 90 - 100 puntos |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
| NC: NO CUMPLE | 89 - 70 puntos
| NA: NO APLICA | Menos de 70 puntos |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
[6 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| INSPECCIÓN REALIZADA POR: | MARIA FERNANDA PLAZAS BRAVO |  |  |  | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4
[6 empty] | DÍA | MES | AÑO
[6 empty] | 1/ | ENE | 2017
[6 empty] | 2/ | FEB | 2018
[6 empty] | 3/ | MAR | 2019
[6 empty] | 4/ | ABR | 2020
[6 empty] | 5/ | MAY | 2021
[6 empty] | 6/ | JUN | 2022
[6 empty] | 7/ | JUL | 2023
[6 empty] | 8/ | AGOST | 2024
[6 empty] | 9/ | SEPT | 2025
[6 empty] | 10/ | OCT | 2026
[6 empty] | 11/ | NOV | 2027
[6 empty] | 12/ | DIC | 2028
13/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
20/
21/
22/
23/
24/
25/
26/
27/
28/
29/
30/
31/

## HOSPITALIZACIÓN H3
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMAS SEGREGACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS
FECHA
SERVICIO: HOSPITALIZACIÓN H3 |  | 19/ | FEB | 2024
Turno: M__T__N__ |  | DÍA | MES | AÑO
ÍTEM | CONDICIÓN A EVALUAR | C | NC | N/A | OBSERVACIONES
1 | El color de los recipientes es igual al color de la bolsa que encuentra instalada en cada uno de los recipientes. | 4
2 | Los recipientes están señalizados con el símbolo según tipo de residuo a depositar. | 2
3 | Los recipientes tienen rótulo que especifica el tipo de residuo a depositar. | 2
4 | Los recipientes son de tapa y pedal | 2
5 | La tapa de los recipientes se encuentra sellando la boca de los recipientes. | 3
6 | El material de los recipientes es impermeable. | 2
7 | La capacidad de los recipientes cumple con el volumen de generación de residuos del área. | 2
8 | La tapa y el pedal de los recipientes están cumpliendo sus funciones para la apertura y cierre de la boca del recipiente. | 2
9 | Se cumple con la segregación de los residuos en los recipientes para residuos ordinarios. |  | x |  | residuos aprovechables en recipientes de ordinarios (botellas)
10 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuos reciclables (papel, cartón, plástico). | 4
11 | El papel y el cartón se disponen en recipiente diferente al de vidrio y plástico. | 4
12 | Se cumple con la segregación de residuos de origen biológico. | 5
13 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuo químico (viales, frascos de medicamentos). | 4
14 | Los residuos de reactivos se disponen como residuo químico. | 4
15 | Se cumple con el manejo de los residuos anatomopatológicos según protocolo establecido. |  |  | 4
16 | Los guardianes están marcados con fecha de inicio. | 4
17 | Los guardianes se rotulan con el nombre de la institución. | 4
18 | Los guardianes están marcados con el Nombre del servicio. | 4
19 | Los guardianes están marcados con fecha de recolección. | 4
20 | En los guardianes se segregan solamente residuos corto punzantes. | 5
21 | Las agujas se segregan sin capuchón. | 5
22 | Los residuos desechados en el guardián no supera las 3/4 partes de llenado. | 5
23 | Se cuenta con un guardián en el área específica donde se efectúa un procedimiento, producto del cual se segregan residuos corto punzantes. | 2
24 | Se utilizan los elementos de protección individual para prevenir o minimizar el riesgo biológico (guantes) al manipular el guardián. | 2
25 | El guardián está ubicado en soporte a una altura que permita la visualización de la boca del recipiente durante el desecho del material corto punzante. | 2
26 | En el guardián no se evidencian objetos corto punzantes por fuera del mismo. | 5
27 | Los elementos corto punzantes se desechan en los recipientes correspondientes a prueba de perforaciones cuando se termina el procedimiento, (quien hace el procedimiento es el encargado de realizar el desecho del mismo). | 3
28 | Para desechar las agujas hipodérmicas en el guardián se introduce la aguja hasta la base en el orificio dispuesto para tal fin en la tapa del guardián; la aguja debe estar conectada a la jeringa para girar el cuerpo de la jeringa para lograr el desprendimiento de la aguja del cuerpo de la jeringa. | 3
29 | Los guardianes cumplen con el tiempo máximo de permanencia en el servicio (2 meses). | 4
TOTAL ITEMS EVALUADOS |  | 27 | 1 | 1
29
TOTAL ITEMS CUMPLE |  | 28
PUNTAJE TOTAL CUMPLE (SEMAFORIZACIÓN) |  | 96
| CONVENCIONES |  |  |  |  | PUNTAJE ÍTEM
|  | SEMAFORIZACIÓN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| C: CUMPLE | 90 - 100 puntos |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
| NC: NO CUMPLE | 89 - 70 puntos
| NA: NO APLICA | Menos de 70 puntos |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
[6 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| INSPECCIÓN REALIZADA POR: | MARIA FERNANDA PLAZAS BRAVO |  |  |  | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4
[6 empty] | DÍA | MES | AÑO
[6 empty] | 1/ | ENE | 2017
[6 empty] | 2/ | FEB | 2018
[6 empty] | 3/ | MAR | 2019
[6 empty] | 4/ | ABR | 2020
[6 empty] | 5/ | MAY | 2021
[6 empty] | 6/ | JUN | 2022
[6 empty] | 7/ | JUL | 2023
[6 empty] | 8/ | AGOST | 2024
[6 empty] | 9/ | SEPT | 2025
[6 empty] | 10/ | OCT | 2026
[6 empty] | 11/ | NOV | 2027
[6 empty] | 12/ | DIC | 2028
13/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
20/
21/
22/
23/
24/
25/
26/
27/
28/
29/
30/
31/

## CONSULTA EXTERNA
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMAS SEGREGACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS
FECHA
SERVICIO: CONSULTA EXTERNA |  | 21/ | FEB | 2025
Turno: M__T__N__ |  | DÍA | MES | AÑO
ÍTEM | CONDICIÓN A EVALUAR | C | NC | N/A | OBSERVACIONES
1 | El color de los recipientes es igual al color de la bolsa que encuentra instalada en cada uno de los recipientes. | 4
2 | Los recipientes están señalizados con el símbolo según tipo de residuo a depositar. | 2
3 | Los recipientes tienen rótulo que especifica el tipo de residuo a depositar. | 2
4 | Los recipientes son de tapa y pedal | 2
5 | La tapa de los recipientes se encuentra sellando la boca de los recipientes. | 3
6 | El material de los recipientes es impermeable. | 2
7 | La capacidad de los recipientes cumple con el volumen de generación de residuos del área. | 2
8 | La tapa y el pedal de los recipientes están cumpliendo sus funciones para la apertura y cierre de la boca del recipiente. |  | x |  | recipiente con pedal dañado
9 | Se cumple con la segregación de los residuos en los recipientes para residuos ordinarios. |  | x |  | residuos aprovechables en recipientes para ordinarios (botellas)
10 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuos reciclables (papel, cartón, plástico). |  | x |  | residuos ordinarios en recipientes para aprovechables (icopor)
11 | El papel y el cartón se disponen en recipiente diferente al de vidrio y plástico. | 4
12 | Se cumple con la segregación de residuos de origen biológico. | 5
13 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuo químico (viales, frascos de medicamentos). | 4
14 | Los residuos de reactivos se disponen como residuo químico. | 4
15 | Se cumple con el manejo de los residuos anatomopatológicos según protocolo establecido. |  |  | 4
16 | Los guardianes están marcados con fecha de inicio. | 4
17 | Los guardianes se rotulan con el nombre de la institución. | 4
18 | Los guardianes están marcados con el Nombre del servicio. | 4
19 | Los guardianes están marcados con fecha de recolección. | 4
20 | En los guardianes se segregan solamente residuos corto punzantes. | 5
21 | Las agujas se segregan sin capuchón. | 5
22 | Los residuos desechados en el guardián no supera las 3/4 partes de llenado. | 5
23 | Se cuenta con un guardián en el área específica donde se efectúa un procedimiento, producto del cual se segregan residuos corto punzantes. | 2
24 | Se utilizan los elementos de protección individual para prevenir o minimizar el riesgo biológico (guantes) al manipular el guardián. | 2
25 | El guardián está ubicado en soporte a una altura que permita la visualización de la boca del recipiente durante el desecho del material corto punzante. | 2
26 | En el guardián no se evidencian objetos corto punzantes por fuera del mismo. | 5
27 | Los elementos corto punzantes se desechan en los recipientes correspondientes a prueba de perforaciones cuando se termina el procedimiento, (quien hace el procedimiento es el encargado de realizar el desecho del mismo). | 3
28 | Para desechar las agujas hipodérmicas en el guardián se introduce la aguja hasta la base en el orificio dispuesto para tal fin en la tapa del guardián; la aguja debe estar conectada a la jeringa para girar el cuerpo de la jeringa para lograr el desprendimiento de la aguja del cuerpo de la jeringa. | 3
29 | Los guardianes cumplen con el tiempo máximo de permanencia en el servicio (2 meses). | 4
TOTAL ITEMS EVALUADOS |  | 25 | 3 | 1
29
TOTAL ITEMS CUMPLE |  | 25
PUNTAJE TOTAL CUMPLE (SEMAFORIZACIÓN) |  | 90
| CONVENCIONES |  |  |  |  | PUNTAJE ÍTEM
|  | SEMAFORIZACIÓN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| C: CUMPLE | 90 - 100 puntos |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
| NC: NO CUMPLE | 89 - 70 puntos
| NA: NO APLICA | Menos de 70 puntos |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
[6 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| INSPECCIÓN REALIZADA POR: | MARIA FERNANDA PLAZAS BRAVO |  |  |  | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4
[6 empty] | DÍA | MES | AÑO
[6 empty] | 1/ | ENE | 2017
[6 empty] | 2/ | FEB | 2018
[6 empty] | 3/ | MAR | 2019
[6 empty] | 4/ | ABR | 2020
[6 empty] | 5/ | MAY | 2021
[6 empty] | 6/ | JUN | 2022
[6 empty] | 7/ | JUL | 2023
[6 empty] | 8/ | AGOST | 2024
[6 empty] | 9/ | SEPT | 2025
[6 empty] | 10/ | OCT | 2026
[6 empty] | 11/ | NOV | 2027
[6 empty] | 12/ | DIC | 2028
13/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
20/
21/
22/
23/
24/
25/
26/
27/
28/
29/
30/
31/

## CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMAS SEGREGACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS
FECHA
SERVICIO: CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS |  | 21/ | FEB | 2025
Turno: M__T__N__ |  | DÍA | MES | AÑO
ÍTEM | CONDICIÓN A EVALUAR | C | NC | N/A | OBSERVACIONES
1 | El color de los recipientes es igual al color de la bolsa que encuentra instalada en cada uno de los recipientes. | 4
2 | Los recipientes están señalizados con el símbolo según tipo de residuo a depositar. | 2
3 | Los recipientes tienen rótulo que especifica el tipo de residuo a depositar. | 2
4 | Los recipientes son de tapa y pedal | 2
5 | La tapa de los recipientes se encuentra sellando la boca de los recipientes. | 3
6 | El material de los recipientes es impermeable. | 2
7 | La capacidad de los recipientes cumple con el volumen de generación de residuos del área. | 2
8 | La tapa y el pedal de los recipientes están cumpliendo sus funciones para la apertura y cierre de la boca del recipiente. | 2
9 | Se cumple con la segregación de los residuos en los recipientes para residuos ordinarios. |  | x |  | residuos aprovechables en recipientes para ordinarios (botellas)
10 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuos reciclables (papel, cartón, plástico). |  | x |  | residuos ordinarios en recipientes para aprovechables (envolturas)
11 | El papel y el cartón se disponen en recipiente diferente al de vidrio y plástico. | 4
12 | Se cumple con la segregación de residuos de origen biológico. | 5
13 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuo químico (viales, frascos de medicamentos). |  |  | 4
14 | Los residuos de reactivos se disponen como residuo químico. |  |  | 4
15 | Se cumple con el manejo de los residuos anatomopatológicos según protocolo establecido. |  |  | 4
16 | Los guardianes están marcados con fecha de inicio. |  |  | 4
17 | Los guardianes se rotulan con el nombre de la institución. |  |  | 4
18 | Los guardianes están marcados con el Nombre del servicio. |  |  | 4
19 | Los guardianes están marcados con fecha de recolección. |  |  | 4
20 | En los guardianes se segregan solamente residuos corto punzantes. |  |  | 5
21 | Las agujas se segregan sin capuchón. |  |  | 5
22 | Los residuos desechados en el guardián no supera las 3/4 partes de llenado. |  |  | 5
23 | Se cuenta con un guardián en el área específica donde se efectúa un procedimiento, producto del cual se segregan residuos corto punzantes. |  |  | 2
24 | Se utilizan los elementos de protección individual para prevenir o minimizar el riesgo biológico (guantes) al manipular el guardián. |  |  | 2
25 | El guardián está ubicado en soporte a una altura que permita la visualización de la boca del recipiente durante el desecho del material corto punzante. |  |  | 2
26 | En el guardián no se evidencian objetos corto punzantes por fuera del mismo. |  |  | 5
27 | Los elementos corto punzantes se desechan en los recipientes correspondientes a prueba de perforaciones cuando se termina el procedimiento, (quien hace el procedimiento es el encargado de realizar el desecho del mismo). |  |  | 3
28 | Para desechar las agujas hipodérmicas en el guardián se introduce la aguja hasta la base en el orificio dispuesto para tal fin en la tapa del guardián; la aguja debe estar conectada a la jeringa para girar el cuerpo de la jeringa para lograr el desprendimiento de la aguja del cuerpo de la jeringa. |  |  | 3
29 | Los guardianes cumplen con el tiempo máximo de permanencia en el servicio (2 meses). |  |  | 4
TOTAL ITEMS EVALUADOS |  | 10 | 2 | 17
29
TOTAL ITEMS CUMPLE |  | 10
PUNTAJE TOTAL CUMPLE (SEMAFORIZACIÓN) |  | 92
| CONVENCIONES |  |  |  |  | PUNTAJE ÍTEM
|  | SEMAFORIZACIÓN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| C: CUMPLE | 90 - 100 puntos |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
| NC: NO CUMPLE | 89 - 70 puntos
| NA: NO APLICA | Menos de 70 puntos |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
[6 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| INSPECCIÓN REALIZADA POR: | MARIA FERNANDA PLAZAS BRAVO |  |  |  | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4
[6 empty] | DÍA | MES | AÑO
[6 empty] | 1/ | ENE | 2017
[6 empty] | 2/ | FEB | 2018
[6 empty] | 3/ | MAR | 2019
[6 empty] | 4/ | ABR | 2020
[6 empty] | 5/ | MAY | 2021
[6 empty] | 6/ | JUN | 2022
[6 empty] | 7/ | JUL | 2023
[6 empty] | 8/ | AGOST | 2024
[6 empty] | 9/ | SEPT | 2025
[6 empty] | 10/ | OCT | 2026
[6 empty] | 11/ | NOV | 2027
[6 empty] | 12/ | DIC | 2028
13/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
20/
21/
22/
23/
24/
25/
26/
27/
28/
29/
30/
31/

## LABORATORIO CLÍNICO
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMAS SEGREGACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS
FECHA
SERVICIO: LABORATORIO CLÍNICO |  | 20/ | FEB | 2025
Turno: M__T_x_N__ |  | DÍA | MES | AÑO
ÍTEM | CONDICIÓN A EVALUAR | C | NC | N/A | OBSERVACIONES
1 | El color de los recipientes es igual al color de la bolsa que encuentra instalada en cada uno de los recipientes. | 4
2 | Los recipientes están señalizados con el símbolo según tipo de residuo a depositar. | 2
3 | Los recipientes tienen rótulo que especifica el tipo de residuo a depositar. | 2
4 | Los recipientes son de tapa y pedal | 2
5 | La tapa de los recipientes se encuentra sellando la boca de los recipientes. | 3
6 | El material de los recipientes es impermeable. | 2
7 | La capacidad de los recipientes cumple con el volumen de generación de residuos del área. | 2
8 | La tapa y el pedal de los recipientes están cumpliendo sus funciones para la apertura y cierre de la boca del recipiente. | 2
9 | Se cumple con la segregación de los residuos en los recipientes para residuos ordinarios. | 4
10 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuos reciclables (papel, cartón, plástico). | 4
11 | El papel y el cartón se disponen en recipiente diferente al de vidrio y plástico. | 4
12 | Se cumple con la segregación de residuos de origen biológico. | 5
13 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuo químico (viales, frascos de medicamentos). | 4
14 | Los residuos de reactivos se disponen como residuo químico. | 4
15 | Se cumple con el manejo de los residuos anatomopatológicos según protocolo establecido. |  |  | 4
16 | Los guardianes están marcados con fecha de inicio. | 4
17 | Los guardianes se rotulan con el nombre de la institución. | 4
18 | Los guardianes están marcados con el Nombre del servicio. | 4
19 | Los guardianes están marcados con fecha de recolección. | 4
20 | En los guardianes se segregan solamente residuos corto punzantes. | 5
21 | Las agujas se segregan sin capuchón. | 5
22 | Los residuos desechados en el guardián no supera las 3/4 partes de llenado. | 5
23 | Se cuenta con un guardián en el área específica donde se efectúa un procedimiento, producto del cual se segregan residuos corto punzantes. | 2
24 | Se utilizan los elementos de protección individual para prevenir o minimizar el riesgo biológico (guantes) al manipular el guardián. | 2
25 | El guardián está ubicado en soporte a una altura que permita la visualización de la boca del recipiente durante el desecho del material corto punzante. | 2
26 | En el guardián no se evidencian objetos corto punzantes por fuera del mismo. | 5
27 | Los elementos corto punzantes se desechan en los recipientes correspondientes a prueba de perforaciones cuando se termina el procedimiento, (quien hace el procedimiento es el encargado de realizar el desecho del mismo). | 3
28 | Para desechar las agujas hipodérmicas en el guardián se introduce la aguja hasta la base en el orificio dispuesto para tal fin en la tapa del guardián; la aguja debe estar conectada a la jeringa para girar el cuerpo de la jeringa para lograr el desprendimiento de la aguja del cuerpo de la jeringa. |  | x
29 | Los guardianes cumplen con el tiempo máximo de permanencia en el servicio (2 meses). | 4
TOTAL ITEMS EVALUADOS |  | 27 | 1 | 1
29
TOTAL ITEMS CUMPLE |  | 28
PUNTAJE TOTAL CUMPLE (SEMAFORIZACIÓN) |  | 97
| CONVENCIONES |  |  |  |  | PUNTAJE ÍTEM
|  | SEMAFORIZACIÓN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| C: CUMPLE | 90 - 100 puntos |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
| NC: NO CUMPLE | 89 - 70 puntos
| NA: NO APLICA | Menos de 70 puntos |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
[6 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| INSPECCIÓN REALIZADA POR: | MARIA FERNANDA PLAZAS BRAVO |  |  |  | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4
[6 empty] | DÍA | MES | AÑO
[6 empty] | 1/ | ENE | 2017
[6 empty] | 2/ | FEB | 2018
[6 empty] | 3/ | MAR | 2019
[6 empty] | 4/ | ABR | 2020
[6 empty] | 5/ | MAY | 2021
[6 empty] | 6/ | JUN | 2022
[6 empty] | 7/ | JUL | 2023
[6 empty] | 8/ | AGOST | 2024
[6 empty] | 9/ | SEPT | 2025
[6 empty] | 10/ | OCT | 2026
[6 empty] | 11/ | NOV | 2027
[6 empty] | 12/ | DIC | 2028
13/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
20/
21/
22/
23/
24/
25/
26/
27/
28/
29/
30/
31/

## UNIDAD PRETRANSFUSIONAL
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMAS SEGREGACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS
FECHA
SERVICIO: UNIDAD PRETRANSFUSIONAL |  | 20/ | FEB | 2025
Turno: M__T__N__ |  | DÍA | MES | AÑO
ÍTEM | CONDICIÓN A EVALUAR | C | NC | N/A | OBSERVACIONES
1 | El color de los recipientes es igual al color de la bolsa que encuentra instalada en cada uno de los recipientes. | 4
2 | Los recipientes están señalizados con el símbolo según tipo de residuo a depositar. | 2
3 | Los recipientes tienen rótulo que especifica el tipo de residuo a depositar. | 2
4 | Los recipientes son de tapa y pedal | 2
5 | La tapa de los recipientes se encuentra sellando la boca de los recipientes. | 3
6 | El material de los recipientes es impermeable. | 2
7 | La capacidad de los recipientes cumple con el volumen de generación de residuos del área. | 2
8 | La tapa y el pedal de los recipientes están cumpliendo sus funciones para la apertura y cierre de la boca del recipiente. | 2
9 | Se cumple con la segregación de los residuos en los recipientes para residuos ordinarios. | 4
10 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuos reciclables (papel, cartón, plástico). | 4
11 | El papel y el cartón se disponen en recipiente diferente al de vidrio y plástico. | 4
12 | Se cumple con la segregación de residuos de origen biológico. | 5
13 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuo químico (viales, frascos de medicamentos). | 4
14 | Los residuos de reactivos se disponen como residuo químico. | 4
15 | Se cumple con el manejo de los residuos anatomopatológicos según protocolo establecido. |  |  | 4
16 | Los guardianes están marcados con fecha de inicio. | 4
17 | Los guardianes se rotulan con el nombre de la institución. | 4
18 | Los guardianes están marcados con el Nombre del servicio. | 4
19 | Los guardianes están marcados con fecha de recolección. | 4
20 | En los guardianes se segregan solamente residuos corto punzantes. | 5
21 | Las agujas se segregan sin capuchón. | 5
22 | Los residuos desechados en el guardián no supera las 3/4 partes de llenado. | 5
23 | Se cuenta con un guardián en el área específica donde se efectúa un procedimiento, producto del cual se segregan residuos corto punzantes. | 2
24 | Se utilizan los elementos de protección individual para prevenir o minimizar el riesgo biológico (guantes) al manipular el guardián. | 2
25 | El guardián está ubicado en soporte a una altura que permita la visualización de la boca del recipiente durante el desecho del material corto punzante. | 2
26 | En el guardián no se evidencian objetos corto punzantes por fuera del mismo. | 5
27 | Los elementos corto punzantes se desechan en los recipientes correspondientes a prueba de perforaciones cuando se termina el procedimiento, (quien hace el procedimiento es el encargado de realizar el desecho del mismo). | 3
28 | Para desechar las agujas hipodérmicas en el guardián se introduce la aguja hasta la base en el orificio dispuesto para tal fin en la tapa del guardián; la aguja debe estar conectada a la jeringa para girar el cuerpo de la jeringa para lograr el desprendimiento de la aguja del cuerpo de la jeringa. | 3
29 | Los guardianes cumplen con el tiempo máximo de permanencia en el servicio (2 meses). | 4
TOTAL ITEMS EVALUADOS |  | 28 | 0 | 1
29
TOTAL ITEMS CUMPLE |  | 29
PUNTAJE TOTAL CUMPLE (SEMAFORIZACIÓN) |  | 100
| CONVENCIONES |  |  |  |  | PUNTAJE ÍTEM
|  | SEMAFORIZACIÓN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| C: CUMPLE | 90 - 100 puntos |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
| NC: NO CUMPLE | 89 - 70 puntos
| NA: NO APLICA | Menos de 70 puntos |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
[6 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| INSPECCIÓN REALIZADA POR: | MARIA FERNANDA PLAZAS BRAVO |  |  |  | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4
[6 empty] | DÍA | MES | AÑO
[6 empty] | 1/ | ENE | 2017
[6 empty] | 2/ | FEB | 2018
[6 empty] | 3/ | MAR | 2019
[6 empty] | 4/ | ABR | 2020
[6 empty] | 5/ | MAY | 2021
[6 empty] | 6/ | JUN | 2022
[6 empty] | 7/ | JUL | 2023
[6 empty] | 8/ | AGOST | 2024
[6 empty] | 9/ | SEPT | 2025
[6 empty] | 10/ | OCT | 2026
[6 empty] | 11/ | NOV | 2027
[6 empty] | 12/ | DIC | 2028
13/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
20/
21/
22/
23/
24/
25/
26/
27/
28/
29/
30/
31/

## IMAGENES DIAGNOSTICAS
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMAS SEGREGACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS
FECHA
SERVICIO: IMÁGENES DIAGNÓSTICAS, RAYOS X Y TOMOGRAFÍA |  | 20/ | FEB | 2025
Turno: M__T__N__ |  | DÍA | MES | AÑO
ÍTEM | CONDICIÓN A EVALUAR | C | NC | N/A | OBSERVACIONES
1 | El color de los recipientes es igual al color de la bolsa que encuentra instalada en cada uno de los recipientes. | 4
2 | Los recipientes están señalizados con el símbolo según tipo de residuo a depositar. | 2
3 | Los recipientes tienen rótulo que especifica el tipo de residuo a depositar. | 2
4 | Los recipientes son de tapa y pedal | 2
5 | La tapa de los recipientes se encuentra sellando la boca de los recipientes. | 3
6 | El material de los recipientes es impermeable. | 2
7 | La capacidad de los recipientes cumple con el volumen de generación de residuos del área. | 2
8 | La tapa y el pedal de los recipientes están cumpliendo sus funciones para la apertura y cierre de la boca del recipiente. | 2
9 | Se cumple con la segregación de los residuos en los recipientes para residuos ordinarios. |  | x |  | residuos aprovechables en recipientes para ordinarios (botellas)
10 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuos reciclables (papel, cartón, plástico). | 4
11 | El papel y el cartón se disponen en recipiente diferente al de vidrio y plástico. | 4
12 | Se cumple con la segregación de residuos de origen biológico. | 5
13 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuo químico (viales, frascos de medicamentos). | 4
14 | Los residuos de reactivos se disponen como residuo químico. | 4
15 | Se cumple con el manejo de los residuos anatomopatológicos según protocolo establecido. |  |  | 4
16 | Los guardianes están marcados con fecha de inicio. | 4
17 | Los guardianes se rotulan con el nombre de la institución. | 4
18 | Los guardianes están marcados con el Nombre del servicio. | 4
19 | Los guardianes están marcados con fecha de recolección. | 4
20 | En los guardianes se segregan solamente residuos corto punzantes. | 5
21 | Las agujas se segregan sin capuchón. | 5
22 | Los residuos desechados en el guardián no supera las 3/4 partes de llenado. | 5
23 | Se cuenta con un guardián en el área específica donde se efectúa un procedimiento, producto del cual se segregan residuos corto punzantes. | 2
24 | Se utilizan los elementos de protección individual para prevenir o minimizar el riesgo biológico (guantes) al manipular el guardián. | 2
25 | El guardián está ubicado en soporte a una altura que permita la visualización de la boca del recipiente durante el desecho del material corto punzante. | 2
26 | En el guardián no se evidencian objetos corto punzantes por fuera del mismo. | 5
27 | Los elementos corto punzantes se desechan en los recipientes correspondientes a prueba de perforaciones cuando se termina el procedimiento, (quien hace el procedimiento es el encargado de realizar el desecho del mismo). | 3
28 | Para desechar las agujas hipodérmicas en el guardián se introduce la aguja hasta la base en el orificio dispuesto para tal fin en la tapa del guardián; la aguja debe estar conectada a la jeringa para girar el cuerpo de la jeringa para lograr el desprendimiento de la aguja del cuerpo de la jeringa. | 3
29 | Los guardianes cumplen con el tiempo máximo de permanencia en el servicio (2 meses). | 4
TOTAL ITEMS EVALUADOS |  | 27 | 1 | 1
29
TOTAL ITEMS CUMPLE |  | 28
PUNTAJE TOTAL CUMPLE (SEMAFORIZACIÓN) |  | 96
| CONVENCIONES |  |  |  |  | PUNTAJE ÍTEM
|  | SEMAFORIZACIÓN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| C: CUMPLE | 90 - 100 puntos |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
| NC: NO CUMPLE | 89 - 70 puntos
| NA: NO APLICA | Menos de 70 puntos |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
[6 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| INSPECCIÓN REALIZADA POR: | MARIA FERNANDA PLAZAS BRAVO |  |  |  | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4
[6 empty] | DÍA | MES | AÑO
[6 empty] | 1/ | ENE | 2017
[6 empty] | 2/ | FEB | 2018
[6 empty] | 3/ | MAR | 2019
[6 empty] | 4/ | ABR | 2020
[6 empty] | 5/ | MAY | 2021
[6 empty] | 6/ | JUN | 2022
[6 empty] | 7/ | JUL | 2023
[6 empty] | 8/ | AGOST | 2024
[6 empty] | 9/ | SEPT | 2025
[6 empty] | 10/ | OCT | 2026
[6 empty] | 11/ | NOV | 2027
[6 empty] | 12/ | DIC | 2028
13/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
20/
21/
22/
23/
24/
25/
26/
27/
28/
29/
30/
31/

## SALA DE ESPERA CIRUGÍA
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMAS SEGREGACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS
FECHA
SERVICIO: SALA DE ESPERA DE CIRUGÍA |  | 19/ | FEB | 2025
Turno: M__T__N__ |  | DÍA | MES | AÑO
ÍTEM | CONDICIÓN A EVALUAR | C | NC | N/A | OBSERVACIONES
1 | El color de los recipientes es igual al color de la bolsa que encuentra instalada en cada uno de los recipientes. | 4
2 | Los recipientes están señalizados con el símbolo según tipo de residuo a depositar. | 2
3 | Los recipientes tienen rótulo que especifica el tipo de residuo a depositar. | 2
4 | Los recipientes son de tapa y pedal | 2
5 | La tapa de los recipientes se encuentra sellando la boca de los recipientes. | 3
6 | El material de los recipientes es impermeable. | 2
7 | La capacidad de los recipientes cumple con el volumen de generación de residuos del área. | 2
8 | La tapa y el pedal de los recipientes están cumpliendo sus funciones para la apertura y cierre de la boca del recipiente. | 2
9 | Se cumple con la segregación de los residuos en los recipientes para residuos ordinarios. | 4
10 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuos reciclables (papel, cartón, plástico). | 4
11 | El papel y el cartón se disponen en recipiente diferente al de vidrio y plástico. | 4
12 | Se cumple con la segregación de residuos de origen biológico. |  |  | 5
13 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuo químico (viales, frascos de medicamentos). |  |  | 4
14 | Los residuos de reactivos se disponen como residuo químico. |  |  | 4
15 | Se cumple con el manejo de los residuos anatomopatológicos según protocolo establecido. |  |  | 4
16 | Los guardianes están marcados con fecha de inicio. |  |  | 4
17 | Los guardianes se rotulan con el nombre de la institución. |  |  | 4
18 | Los guardianes están marcados con el Nombre del servicio. |  |  | 4
19 | Los guardianes están marcados con fecha de recolección. |  |  | 4
20 | En los guardianes se segregan solamente residuos corto punzantes. |  |  | 5
21 | Las agujas se segregan sin capuchón. |  |  | 5
22 | Los residuos desechados en el guardián no supera las 3/4 partes de llenado. |  |  | 5
23 | Se cuenta con un guardián en el área específica donde se efectúa un procedimiento, producto del cual se segregan residuos corto punzantes. |  |  | 2
24 | Se utilizan los elementos de protección individual para prevenir o minimizar el riesgo biológico (guantes) al manipular el guardián. |  |  | 2
25 | El guardián está ubicado en soporte a una altura que permita la visualización de la boca del recipiente durante el desecho del material corto punzante. |  |  | 2
26 | En el guardián no se evidencian objetos corto punzantes por fuera del mismo. |  |  | 5
27 | Los elementos corto punzantes se desechan en los recipientes correspondientes a prueba de perforaciones cuando se termina el procedimiento, (quien hace el procedimiento es el encargado de realizar el desecho del mismo). |  |  | 3
28 | Para desechar las agujas hipodérmicas en el guardián se introduce la aguja hasta la base en el orificio dispuesto para tal fin en la tapa del guardián; la aguja debe estar conectada a la jeringa para girar el cuerpo de la jeringa para lograr el desprendimiento de la aguja del cuerpo de la jeringa. |  |  | 3
29 | Los guardianes cumplen con el tiempo máximo de permanencia en el servicio (2 meses). |  |  | 4
TOTAL ITEMS EVALUADOS |  | 11 | 0 | 18
29
TOTAL ITEMS CUMPLE |  | 29
PUNTAJE TOTAL CUMPLE (SEMAFORIZACIÓN) |  | 100
| CONVENCIONES |  |  |  |  | PUNTAJE ÍTEM
|  | SEMAFORIZACIÓN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| C: CUMPLE | 90 - 100 puntos |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
| NC: NO CUMPLE | 89 - 70 puntos
| NA: NO APLICA | Menos de 70 puntos |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
[6 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| INSPECCIÓN REALIZADA POR: | MARIA FERNANDA PLAZAS BRAVO |  |  |  | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4
[6 empty] | DÍA | MES | AÑO
[6 empty] | 1/ | ENE | 2017
[6 empty] | 2/ | FEB | 2018
[6 empty] | 3/ | MAR | 2019
[6 empty] | 4/ | ABR | 2020
[6 empty] | 5/ | MAY | 2021
[6 empty] | 6/ | JUN | 2022
[6 empty] | 7/ | JUL | 2023
[6 empty] | 8/ | AGOST | 2024
[6 empty] | 9/ | SEPT | 2025
[6 empty] | 10/ | OCT | 2026
[6 empty] | 11/ | NOV | 2027
[6 empty] | 12/ | DIC | 2028
13/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
20/
21/
22/
23/
24/
25/
26/
27/
28/
29/
30/
31/

## SALA DE ESPERA ENTRADA PRINCIPA
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMAS SEGREGACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS
FECHA
SERVICIO: SALA DE ESPERA ENTRADA PRINCIPAL |  | 19/ | FEB | 2025
Turno: M__T__N__ |  | DÍA | MES | AÑO
ÍTEM | CONDICIÓN A EVALUAR | C | NC | N/A | OBSERVACIONES
1 | El color de los recipientes es igual al color de la bolsa que encuentra instalada en cada uno de los recipientes. | 4
2 | Los recipientes están señalizados con el símbolo según tipo de residuo a depositar. | 2
3 | Los recipientes tienen rótulo que especifica el tipo de residuo a depositar. | 2
4 | Los recipientes son de tapa y pedal | 2
5 | La tapa de los recipientes se encuentra sellando la boca de los recipientes. | 3
6 | El material de los recipientes es impermeable. | 2
7 | La capacidad de los recipientes cumple con el volumen de generación de residuos del área. | 2
8 | La tapa y el pedal de los recipientes están cumpliendo sus funciones para la apertura y cierre de la boca del recipiente. | 2
9 | Se cumple con la segregación de los residuos en los recipientes para residuos ordinarios. |  | x |  | residuos aprovechables en recipientes de ordinarios (botellas)
10 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuos reciclables (papel, cartón, plástico). |  | x |  | residuos ordinarios en recipientes para aprovechables (servilletas,icopor)
11 | El papel y el cartón se disponen en recipiente diferente al de vidrio y plástico. | 4
12 | Se cumple con la segregación de residuos de origen biológico. | 5
13 | Se cumple con la segregación en los recipientes para residuo químico (viales, frascos de medicamentos). |  |  | 4
14 | Los residuos de reactivos se disponen como residuo químico. |  |  | 4
15 | Se cumple con el manejo de los residuos anatomopatológicos según protocolo establecido. |  |  | 4
16 | Los guardianes están marcados con fecha de inicio. |  |  | 4
17 | Los guardianes se rotulan con el nombre de la institución. |  |  | 4
18 | Los guardianes están marcados con el Nombre del servicio. |  |  | 4
19 | Los guardianes están marcados con fecha de recolección. |  |  | 4
20 | En los guardianes se segregan solamente residuos corto punzantes. |  |  | 5
21 | Las agujas se segregan sin capuchón. |  |  | 5
22 | Los residuos desechados en el guardián no supera las 3/4 partes de llenado. |  |  | 5
23 | Se cuenta con un guardián en el área específica donde se efectúa un procedimiento, producto del cual se segregan residuos corto punzantes. |  |  | 2
24 | Se utilizan los elementos de protección individual para prevenir o minimizar el riesgo biológico (guantes) al manipular el guardián. |  |  | 2
25 | El guardián está ubicado en soporte a una altura que permita la visualización de la boca del recipiente durante el desecho del material corto punzante. |  |  | 2
26 | En el guardián no se evidencian objetos corto punzantes por fuera del mismo. |  |  | 5
27 | Los elementos corto punzantes se desechan en los recipientes correspondientes a prueba de perforaciones cuando se termina el procedimiento, (quien hace el procedimiento es el encargado de realizar el desecho del mismo). |  |  | 3
28 | Para desechar las agujas hipodérmicas en el guardián se introduce la aguja hasta la base en el orificio dispuesto para tal fin en la tapa del guardián; la aguja debe estar conectada a la jeringa para girar el cuerpo de la jeringa para lograr el desprendimiento de la aguja del cuerpo de la jeringa. |  |  | 3
29 | Los guardianes cumplen con el tiempo máximo de permanencia en el servicio (2 meses). |  |  | 4
TOTAL ITEMS EVALUADOS |  | 10 | 2 | 17
29
TOTAL ITEMS CUMPLE |  | 27
PUNTAJE TOTAL CUMPLE (SEMAFORIZACIÓN) |  | 92
| CONVENCIONES |  |  |  |  | PUNTAJE ÍTEM
|  | SEMAFORIZACIÓN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| C: CUMPLE | 90 - 100 puntos |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
| NC: NO CUMPLE | 89 - 70 puntos
| NA: NO APLICA | Menos de 70 puntos |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
[6 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| INSPECCIÓN REALIZADA POR: | MARIA FERNANDA PLAZAS BRAVO |  |  |  | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4
[6 empty] | DÍA | MES | AÑO
[6 empty] | 1/ | ENE | 2017
[6 empty] | 2/ | FEB | 2018
[6 empty] | 3/ | MAR | 2019
[6 empty] | 4/ | ABR | 2020
[6 empty] | 5/ | MAY | 2021
[6 empty] | 6/ | JUN | 2022
[6 empty] | 7/ | JUL | 2023
[6 empty] | 8/ | AGOST | 2024
[6 empty] | 9/ | SEPT | 2025
[6 empty] | 10/ | OCT | 2026
[6 empty] | 11/ | NOV | 2027
[6 empty] | 12/ | DIC | 2028
13/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
20/
21/
22/
23/
24/
25/
26/
27/
28/
29/
30/
31/

## CONSOLIDADO SERVICIOS
ADHERENCIA NORMAS SEGREGACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS POR SERVICIOS
ÍTEM | SERVICIO |  | ADHERENCIA NORMAS DE BIOSEGURIDAD
1 | URGENCIAS |  | 96
2 | OBSERVACIÓN |  | 91
3 | SALAS DE CIRUGÍA |  | 91
4 | SALA DE PARTOS |  | 91
5 | PEDIATRÍA |  | 96
6 | UCI NEONATAL |  | 97
7 | UCI ADULTOS |  | 97
8 | VACUNACIÓN |  | 97
9 | HOSPITALIZACIÓN H1AISLAMIENTO |  | 98
10 | HOSPITALIZACIÓN H1 - B |  | 93
11 | HOSPITALIZACIÓN H2 |  | 96
12 | HOSPITALIZACIÓN H3 |  | 96
13 | CONSULTA EXTERNA |  | 90
14 | CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS |  | 92
15 | LABORATORIO CLÍNICO |  | 97
16 | BANCO DE SANGRE |  | 100
17 | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS (RAYOS X - TAC - ECOGRAFÍAS) |  | 96
18 | SALA DE ESPERA ENTRADA PRINCIPAL |  | 92
19 | SALA DE ESPERA CIRUGÍA |  | 100
| ADHERENCIA PROMEDIO NORMAS SEGREGACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS |  | 95.0526
| NO ADHERENCIA PROMEDIO NORMAS SEGREGACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS |  | 4.9474
SEMAFORIZACIÓN
90 - 100 puntos
89 - 70 puntos
Menos de 70 puntos